Data sheet for Duct Air heaters

опросный лист на Спец воздухоподогреватель

| Duct Air Heaters Подогреватели воздушные |  |  |
| --- | --- | --- |
| Duct width x Duct height Размеры подогревателя, ширина *̊ высота |  |  |
| Air flow rate, m3/sec Производительность, (расход потока воздуха) м3/сек |  |  |
| Inlet temp degC Температура на входе, ̊C |  |  |
| Outlet temp degC Температура на выходе, ̊C |  |  |
| Is the air inside the duct safe/clean or potentially hazardous/explosive? Воздух безопасный/чистый или потенциально опасный/ со взрывоопасными примесями? |  |  |
| Industrial safe area or Hazardous (Flameproof) Безопасная или взрывоопасная зона |  |  |
| Zone Классификация зоны |  |  |
| T Class Температурный класс |  |  |
| Outside ambient temperature, deg С Температура окружающей среды, ̊С |  |  |
| Voltage , V Напряжение, В |  |  |

С уважением,

Генеральный директор

ООО НПК «Инженерные Решения» 					Ю. Л. Мирзоян